PHỤ LỤC V

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC

1. Trường tiểu học và trung học cơ sở

- Áp dụng theo tiêu chuẩn cơ sở vật chất tại Phụ lục III – Tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường trung học cơ sở

- Ngoài ra, phải đảm bảo các quy định sau:

+ Khối phòng học tập áp dụng theo tiêu chuẩn cơ sở vật chất của từng cấp học và được bố trí phân khu riêng biệt cho từng cấp học. Đối với trường có các cấp học trên cùng khuôn viên, có thể sử dụng chung các phòng học bộ môn tương đồng, bảo đảm việc sử dụng phù hợp với các cấp học; số lượng các phòng sử dụng chung được tính vào số lượng phòng của từng cấp học.

+ Thư viện có phòng đọc riêng cho cấp học tiểu học và cấp học khác.

+ Khối phụ trợ được bố trí phân khu riêng biệt cho từng cấp học.

+ Khu sân chơi, bãi tập, thể dục thể thao được bố trí dụng cụ, thiết bị vận động phù hợp cho từng cấp học.

+ Thiết bị dạy học được trang bị cho từng cấp học theo quy định.

2. Trường tiểu học - trung học cơ sở - trung học phổ thông

- Áp dụng theo các tiêu chuẩn cơ sở vật chất tại Phụ lục IV – Tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường trung học phổ thông

- Ngoài ra, phải đảm bảo các quy định sau:

+ Khối phòng học tập áp dụng theo tiêu chuẩn cơ sở vật chất của từng cấp học và được bố trí phân khu riêng biệt cho từng cấp học. Đối với trường có các cấp học trên cùng khuôn viên, có thể sử dụng chung các phòng học bộ môn tương đồng, bảo đảm việc sử dụng phù hợp với các cấp học; số lượng các phòng sử dụng chung được tính vào số lượng phòng của từng cấp học.

+ Thư viện có phòng đọc riêng cho cấp học tiểu học và cấp học khác.

+ Khối phụ trợ được bố trí phân khu riêng biệt cho từng cấp học.

+ Khu sân chơi, bãi tập, thể dục thể thao được bố trí dụng cụ, thiết bị vận động phù hợp cho từng cấp học.

+ Thiết bị dạy học được trang bị cho từng cấp học theo quy định.

3. Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

- Áp dụng theo các tiêu chuẩn cơ sở vật chất tại Phụ lục IV – Tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường trung học phổ thông

- Ngoài ra, phải đảm bảo các quy định sau:

+ Khối phòng học tập áp dụng theo tiêu chuẩn cơ sở vật chất của từng cấp học và được bố trí phân khu riêng biệt cho từng cấp học. Đối với trường có các cấp học trên cùng khuôn viên, có thể sử dụng chung các phòng học bộ môn tương đồng, bảo đảm việc sử dụng phù hợp với các cấp học; số lượng các phòng sử dụng chung được tính vào số lượng phòng của từng cấp học.

+ Khối phụ trợ được bố trí phân khu riêng biệt cho từng cấp học.

+ Khu sân chơi, bãi tập, thể dục thể thao được bố trí dụng cụ, thiết bị vận động phù hợp cho từng cấp học.

+ Thiết bị dạy học được trang bị cho từng cấp học theo quy định.